## Modbus memmap
Logiikka – robotti Modbus -kommunikoinnin muistikartta
Robotin M-bitti blokit
M-bitti |  | pakattu rekisteri |  | sovellus
alkuosoite | loppuosoite | alku (hex) | loppu (hex) | omistaja | suunta | suojaus
M0 | M399 | 0x0000 | 0x0031 | systeemi | input | vain luku
M400 | M527 | 0x0032 | 0x0041 | systeemi | output | vain luku
M528 | M1471 | 0x0042 | 0x0087 | käyttäjä | input/output | luku/kirjoitus
PLC sisäinen muisti
Alue | käyttö | peruste
W | tilakoneen tilat, salvat | pysyvä, luku
H | liipaisut, pulssit | häiriötön reunantunnistus
D | laskimet, aikakatkot | diagnostiikka
T | ajastimet
Käskyt logiikalta robotille
M-bitti | PLC osoite | signaali | moodi |  | tarkennus |  | CMD_MotionCode
M530 | W100.0 | CMD_Enable | taso |  | Logiikka antaa luvan robotille toimintaluvan. Robo ei liiku jos tämä signaali puuttuu |  | 0x0 | Siirry alkuasentoon
M531 | W100.1 | CMD_CycleStart | pulssi |  | Käynnistä yksi pakkaustyökierto kun robotti on valmis. |  | 0x1 | siirry poiminta-asentoon
M532 | W100.2 | CMD_Stop | pulssi |  | Välitön liikkeen keskeytys. Määriteltävä robotin pysäytys tai palautus turvalliseen asentoon |  | 0x2 | poimi
M533 | W100.3 | CMD_Hold | taso |  | Robotti tauottaa liikkeen turvallisessa kohdassa |  | 0x3 | siiry sijoitusasentoon
M534 | W100.4 | CMD_MotionCode0 | binäärikoodattu liiketunnus |  | 4 bittiä koodaa max 16 eri suorituspyyntöä. Oletettavasti alussa ei tarvita kuin pari kolme. |  | 0x4 | sijoita
M535 | W100.5 | CMD_MotionCode1 |  |  |  |  | 0x5
M536 | W100.6 | CMD_MotionCode2 |  |  |  |  | 0x6
M537 | W100.7 | CMD_MotionCode3 |  |  |  |  | 0x7
M538 | W100.8 | [5 empty] | 0x8 | avaa tarrain
M539 | W100.9 | CMD_ResetFault |  |  | Logiikka käskee robottia kuittaamaan päällä olevat vikakoodit ja poistamaan ne muististaan |  | 0x9 | sulje tarrain
0xA
Ristiinlukitukset logiikalta robotille | [6 empty] | 0xB
M-bitti | PLC osoite | signaali | moodi |  | tarkennus |  | 0xC
M540 |  | gateAcansOK | taso |  | kolme pulloa tunnistettu pickup-alueella |  | 0xD
M541 |  | gateAconvStop | taso |  | laatikkokuljetin pysäytetty |  | 0xE
M542 |  | gateBcansOK | taso |  | robotin tarrain on tunnistanut kolme pulloa |  | 0xF | Hätäseis
M543 |  | gateCboxOK | taso |  | laatikko paikallaan täyttöasemassa
M544 |  | gateCSeated | taso |  | pullot sijoitettu laatikkoon onnistuneesti
M545 |  | safetyOK | taso |  | logiikan puolesta lupa robotin liikkua
Tilatiedot robotilta logiikalle
M-bitti | PLC osoite | signaali | moodi |  | tarkennus
M563 |  | RobotReady | taso |  | robotti automaattitilassa, ei virheitä, valmis liikkeelle lähtöön
M564 |  | cmdAccepted | taso |  | robotti kuittaa liikekäskyn
M565 |  | RobotBusy | pulssi |  | suorittamassa liikettä
M566 |  | cycleDone | pulssi |  | liike valmis
M567 |  | atHome | taso |  | robotti kotiasemassa
M568 |  | atPick | taso |  | robotti poiminta-asemassa
M569 |  | atPlace | taso |  | robotti sijoitusasemassa
M570 |  | faultActive | taso |  | vika päällä
M571 |  | protectiveStop | taso |  | turvapysäytys aktiivinen
M572 |  | emergencyStop | taso |  | hätäseis aktiivinen
M573 |  | pausedByHold | taso |  | pysäytetty taukokäskyllä
M574 |  | aborted | pulssi |  | liike keskeytetty
M575 |  | gateBOKCans | taso |  | robotin tarrain havaitsee 3 pulloa
M576 |  | gateCOKCarton | taso |  | robotti sijoittanut onnistuneesti 6 pulloa
M577-M578 |  | varattu
M579-M582 |  | stepIndex | binäärikoodattu |  | robotin työkierron vaihe (joutilas=0; menossa poimintaan=1; tarttumassa=2; menossa sijoitukseen= 3 jne)
M583-M594 |  | varattu
M595-M598 |  | virheluokka | binäärikoodattu |  | ei virhettä=0; gateA=1; gateB=2; gateC=3; robotin sisäinen vika=4; turvallisuus=5; tietoliikenne=6; muu=7
M599-M606 |  | virhekoodi | binäärikoodattu |  | täsmällisempi virhetunniste, sovitaan myöhemmin

## CIO - tulot ja lähdöt
Logiikan tulot ja lähdöt
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM
Input bank 1 | CIO 0 | 0 | safetyInterlocks | Turvarele vapautettu
|  | 1 | boxPresent1 | Laatikon tunnistin asemassa 1
|  | 2 | boxPresent2 | Laatikon tunnistin asemassa 2
|  | 3 | bottle1Present | Pullo 1 parkkisensori
|  | 4 | bottle2Present | Pullo 2 -”-
|  | 5 | bottle3Present | Pullo 3 -”-
|  | 6 | boxMagazineLevel | laatikonmuodostajan pinkan korkeus. 0 = laatikot loppumassa
|  | 7 | topTapeRollLevel | yläteipparin rullan halkaisija 0 = teippi loppumassa
8
9
10
11
Input bank 2 | CIO 1 | 0 | estop | ulkoinen hätäseis-kytkin 0=hätäseis
|  | 1 | ready | Käsky alkuasentoon. Veräjät ja robotti siirtyvät aloitusasentoon
|  | 2 | start | käynnistys normaaliin tuotantoajoon
|  | 3 | stop | pysäytys normaalisti ja kone jää käynnistysvalmiiksi
4
|  | 5 | manualMode | käsikytkin 0=auto, 1=manual
6
7
8
9
10
11
Output bank 1 | CIO 100 | 0 | FaultOut (stackRed) | Valomasto PU vika / hätäseis
|  | 1 | AlertOut (stackYellow) | '-"- KE häiriö
|  | 2 | RunOut (stackGreen) | -"- VI ajossa (tulokuljetin pyörii)
|  | 3 | ResetOut (stackBlue) | -"- SI reset pyyntö
|  | 4 | startBoxUnit | Laatiokonmuodostajan käynnistyskäsky (impulssi)
|  | 5 | startRobot | Robotin käyntilupa
|  | 6 | starTapeUnit | Laatikon pysäyttimen1 käynnistyskäsky (tila)
|  | 7 | lampReady | Ready-painikkeen merkkivalo
Output bank 2 | CIO 101 | 0 | inConveyor | tulokuljettimen pyörimiskäsky
|  | 1 | outConveyor | lähtökuljettimen pyörimiskäsky
|  | 2 | bottleStopperOn | pulloveräjän solenoidin ohjaus
|  | 3 | bottleStopperOff
|  | 4 | boxStopper1On | Laatikkoveräjä 1 solenoidi
|  | 5 | boxStopper1Off
|  | 6 | boxStopper2On | Laatikkoveräjä 2 solenoidi
|  | 7 | boxStopper2Off

## W - sisäinen työmuisti
W – sisäinen työmuisti
Muisti | osoite | bitti | signaali | lähde | kohde | HUOM
Input mapping | W0 | 0 | safetyInterlocks | CIO1.0 |  | Henkilösuojaus – turvakaiteet OK -ketju
|  | 1 | boxPresent1 | CIO1.1 |  | Laatikon 1 tunnistin
|  | 2 | boxPresent2 | CIO1.2 |  | Laatikon 2 tunnistin
|  | 3 | bottle1Present | CIO1.3 |  | Pullo 1 parkkisensori
|  | 4 | bottle2Present | CIO1.4 |  | Pullo 2 -”-
|  | 5 | bottle3Present | CIO1.5 |  | Pullo 3 -”-
|  | 6 | boxMagazineLevel | CIO1.6 |  | laatikonmuodostajan pinkan korkeus. 0 = laatikot loppumassa
|  | 7 | toptapeRollLevel | CIO1.7 |  | yläteipparin rullan halkaisija 0 = teippi loppumassa
Input mapping | W1 | 0 | swEStop | CIO1.0 |  | ulkoinen hätäseis-kytkin 0=hätäseis
|  | 1 | btrReady | CIO1.1 |  | koneen valmistelu alkuasentoon
|  | 2 | btnStart | CIO1.2 |  | käyttäjän käynnistyspainike
|  | 3 | btnStop | CIO1.3 |  | käyttäjän pysäytyspainike
4
|  | 5 | swManualMode | CIO1.5 |  | käsikytkin 0=auto, 1=manual
Input mapping | W2 | 0 |  | CIO0.8
|  | 1 |  | CIO0.9
|  | 2 |  | CIO0.10
|  | 3 |  | CIO0.11
4
5
6
7
Output mapping | W3 | 0 | stackRed | PLC | CIO100.0 | Valomasto PU
|  | 1 | stackYellow | PLC | CIO100.1 | -"- KE
|  | 2 | stackGreen | PLC | CIO100.2 | -"- VI
|  | 3 | stackBlue | PLC | CIO100.3 | -"- SI
|  | 4 | startBox | PLC | CIO100.4
|  | 5 | startRobot | PLC | CIO100.5
|  | 6 | startTaper | PLC | CIO100.6
|  | 7 | lampReady | PLC | CIO100.7
Output mapping | W4 | 0 | infeedConveyor | PLC | CIO101.0 | Tulokuljettimen käynnistin
|  | 1 | outfeedConveyor | PLC | CIO101.1 | Välikuljettimen käynnistin
|  | 2 | bottleStopperOn | PLC | CIO101.2 | Laatikon pysäytin solenoidi1
|  | 3 | bottleStopperOff | PLC | CIO101.3 | Laatikon pysäytin solenoidi2
|  | 4 | boxStopper1On |  | CIO101.4
|  | 5 | boxStopper1Off |  | CIO101.5
|  | 6 | boxStopper2On |  | CIO101.6
|  | 7 | boxStopper2Off |  | CIO101.7
PLC statemachine | W10 | 0 | ST_Idle | PLC | PLC | kone jouten
|  | 1 | ST_Safe | PLC | PLC | turvalukitus OK, hätäseis OK, toimilaitteet ei tietoa
|  | 2 | ST_Homing |  |  | alkuasentoon ajo
|  | 3 | ST_Ready | PLC | PLC | ST_Safe + toimilaitteet alkuasennossa
|  | 4 | ST_Running | PLC | PLC | kone ajossa
|  | 5 | ST_Estop | PLC | PLC | kone vikatilassa tai hätäseis
6
7
8
|  | 9 | stopRequested
PLC statemachine | W11 | 0 | ST_IdleEntry
|  | 1 | ST_HomingEntry
|  | 2 | ST_SafeEntry
|  | 3 | ST_ReadyEntry
|  | 4 | ST_RunningEntry
|  | 5 | ST_EstopEntry
6
7
8
|  | 9 | stopRequestedEntry
Safety | W12 | 0 | machineIsSafe
1
2
3
4
5
6
7
|  | 8 | autoModeActive | plc | plc | pakkauskone automaattimoodissa – käynnistyy kun ehdot täyttyy
9
Sensor aggregates | W20 | 0 | bottlesAtPickup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Modbus status | W50 | 0 | connModbus
|  | 1 | connENO
|  | 2 | connError
|  | 3 | connWaitServer
|  | 4 | connLinkOff
5
6
7
8
9
Modbus status | W51 | 0 | MDB_sendTrigger
|  | 1 | sendENO
|  | 2 | sendBusy
|  | 3 | sendErrModbus
|  | 4 | sendErrFINS
|  | 5 | sendErrTout
6
7
8
9
Modbus status | W52 | 0 | MDB_rcvTrigger
|  | 1 | rcvENO
|  | 2 | rcvBusy
|  | 3 | rcvErrModbus
|  | 4 | rcvErrFINS
|  | 5 | rcvErrTout
6
7
8
9
Robot commands | W100 | 0 | CMD_enable | PLC | robotti | robotti työskentelyvalmiuteen
|  | 1 | CMD_cycleStart |  |  | käynnistä robotin työkierto
|  | 2 | CMD_stop |  |  | pysäytä robotin työkierto
|  | 3 | CMD_hold
|  | 4 | CMD_motionCode0 |  |  | liikekoodi0
|  | 5 | CMD_motionCode1 |  |  | liikekoodi1
|  | 6 | CMD_motionCode2 |  |  | liikekoodi2
|  | 7 | CMD_motionCode3 |  |  | liikekoodi3
8
|  | 9 | CMD_resetFault |  |  | Vikatilan kuittaus
Robot Commands | W101 | 0 | CMD_newCommand |  |  | New Modbus command message for the robot
1
|  | 2 |  |  |  |  | MotionCode
|  | 3 |  |  |  |  | W100.4/M534 | W100.5/M535 | W100.6/M536 | W100.7/M537
|  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Move Home
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | Move Pick
|  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Do Pick
|  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | Move Place
|  | 8 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Do Place
9
Robot work cycle states | W102 | 0 | RST_Init |  |  | Robotin työkierron tilat
|  | 1 | RST_WaitEnable
|  | 2 | RST_Homed
|  | 3 | RST_MovePick
|  | 4 | RST_DoPick
|  | 5 | RST_MovePlace
|  | 6 | RST_DoPlace
|  | 7 | RST_RecoverHome
8
9
Robot work cycle state changes | W103 | 0 | RST_InitEntry |  |  | Robotin työkierron tilat
|  | 1 | RST_WaitEnableEntry
|  | 2 | RST_HomedEntry
|  | 3 | RST_MovePickEntry
|  | 4 | RST_DoPickEntry
|  | 5 | RST_MovePlaceEntry
|  | 6 | RST_DoPlaceEntry
|  | 7 | RST_RecoverHomeEntry
8
9
robot feedback | W110 | 0 | RBT_Idle | robotti | PLC
|  | 1 | RBT_Ready | robotti | PLC
|  | 2 | RBT_CmdAccepted | robotti | PLC
|  | 3 | RBT_Busy | robotti | PLC
|  | 4 | RBT_Done
|  | 5 | RBT_Estop
|  | 6 | RBT_AtHome | robotti | PLC | robotti kotiasemassa
|  | 7 | RBT_AtPick | robotti | PLC | robotti poiminta-asemassa
|  | 8 | RBT_AtPlace | robotti | PLC | robotti sijoitusasemassa
|  | 9 | RBT_OkCans
robot feedback | W111 | 0 | RBT_OkCarton
|  | 1 | RBT_Fault
|  | 2 | RBT_ProtStop
|  | 3 | RBT_Hold
|  | 4 | RBT_Abort
|  | 5 | RBT_newStatus
6
7
|  | 8 | RBT_motionComplete
|  | 9 | SET
internal temp variables | W200 | 0 | boxMakerStartCmd
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## H - sisäinen kestomuisti
H – sisäinen kestomuisti
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM
| H0 | 0 | eStopLatched Retained | Hätäseis-tieto sähkökatkon yli. Varo vanhentunutta statusta!

## D - datarekisterit
D – datarekisterit
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM
| D5 |  | robotFaultCode | 16 bittinen vikakoodi
| D50 |  | connErrorCode | Modbus yhteyssavauksen virhekoodi
| D51 |  | connCptLinkOff
| D52 |  | rcvErrorCode
| D53 |  | rcvCounter
| D54 |  | sendErrorCode
| D55 |  | sendCptLinkOff
| D60 |  | robotBitsIn | robotilta tulevat bitit kasattuna
| D61 |  | robotBitsInPrev | edellisen kierroksen tulevatbitit kasattuna
| D62 |  | robotBitsOut | robotille menevät bitit kasattuna
| D63 |  | robotBitsOutPrev | edellisen kierroksen menevät kasattuna
Robotin tilakoodaus (D102)
[5 empty] | Tilanro | Tilabitti
[5 empty] | 0 | W110.0 | RBT_Idle
[5 empty] | 10 | W110.1 | RBT_Ready
[5 empty] | 20 | W110.2 | RBT_CmdAccepted
[5 empty] | 30 | W110.3 | RBT_Busy
[5 empty] | 40 | W110.4 | RBT_Done
[5 empty] | 50 | W110.5 | RBT_Estop
[6 empty] | W110.6 | RBT_atHome
[6 empty] | W110.7 | RBT_atPick
[6 empty] | W110.8 | RBT_atPlace
[6 empty] | W110.9 | RBT_okCans
[6 empty] | W111.0 | RBT_okCarton
[6 empty] | W111.1 | RBT_fault
[6 empty] | W111.2 | RBT_protStop
[6 empty] | W111.3 | RBT_hold
[6 empty] | W111.4 | RBT_abort
W111.5
W111.6
W111.7
W111.8
[6 empty] | W111.9 | RBT_newStatus

## A- systeemin tilaliput (read on
A – systeemin tilaliput (read only)
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM

## T - ajastimet
T – ajastimet
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM
| T0001 |  | Robotin enabloinnin timeout
| T0002 |  | Robotin kotiinajon timeout
| T0003 |  | Robotin poiminta-asemaan siirron timeout
| T0004 |  | Poiminnan timeout
| T0005 |  | Pakkausasemaan siirron timeout
| T0006 |  | Pakkauksen timeout
| T0007 |  | Kotiasemaan siirron timeout
| T0008 |  | Laatikonmuodostajan start-käskypulssin kestoaika
T0009
T0010
T0011
T0012
T0013
T0014
T0015
T0016
T0017
T0018
T0019

## C - laskurit
C – laskurit
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM

## EM - reseptit ja lokit
EM – reseptit ja lokit
Muisti | osoite | bitti | signaali | HUOM